## **Laserowy czujnik odległości LDM41A Astech**

Cena za sztukę: 3700 zł

* zasięg 0.1m - 30 m
* dokładność **2 mm** w dobrych warunkach (białe tło)
* pomiar 10 Hz lub 50 Hz
* zasilanie 10-30V
* Rs485 , 422, 232
* waga 760g
* wymiary **187 mm x 96 mm x 50 mm**

**Zalety:**

-pozycjonowanie z odpowiednią dokładnością, spełnione wszystkie wstępne wymagania

- zasilanie 12V lub 24V

- RS232 (RS485 pozwalający na wygodne połączenie, dodatkowo płatny)

**Wady:**

-wymiary

-minimum 3, do wykrycia położenia X, Y i odchylenia

Link do sklepu:  
 <http://www.apautomatyka.pl/index.php/czujniki-pozycjonujace/czujniki-laserowe-odleglosci/item/all/1647-laserowy-czujnik-odleglosci-ldm41a-astech>

Dokumentacja w folderze.