# **SKD-50 Laser Distance Sensor**

Cena: ??????????

Czujniki od chińskiej firmy, ale mają kilka zalet:

-Pomiar 15cm - 50m

-dokładność +- 3mm (tańsze) i +- 2mm (droższe)

-komunikacja RS232 lub RS485( z tego co widać nie można im nadawać adresów więc podpięcie równoległe odpada)

-zasilanie 9-24V

wymiary: **25 x 55 x65 mm**

-waga 90g

Są bardzo fajne, jeśli parametry producenta są dotrzymane, to jest to idealne dla nas. Niestety jest to produkt chiński.

Brak dokładnej dokumentacji, brak podanego czasu pomiaru.  
  
Link do elementu i dokumentacji:

<http://top1sensor.com/product/showproduct.php?lang=en&id=14>